Информация о проведении энергосберегающих мероприятий, проводимых ГУП «Жилищник-1» на подведомственном жилищном фонде, за счет средств, полученных от применения тарифа экономического развития (ТАЭР), а также в рамках заключенных энергосервисных контрактов

по состоянию на 3 ноября 2010г.

Во исполнение федерального Закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в  целях проведения эксперимента по отработке механизма энергосервисной деятельности, направленного на привлечение внебюджетных средств для проведения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде города, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы было выпущено распоряжение Правительства Москвы от 08.02.2010 г. №199-РП «О проведении эксперимента по отработке механизма энергосервисной деятельности в жилищном фонде города Москвы».

В соответствии с вышеназванными нормативными актами ГУП «Жилищник-1» реализует ряд энергосервисных мероприятий, направленных на экономию потребления теплоэнергоресурсов в жилищном фонде.

Проведение энергосберегающих мероприятий за счет средств, полученных от применения тарифа экономического развития.

Постановлением РЭК г. Москвы № 139 управляющей организации ГУП «Жилищник-1» был установлен тариф экономического развития (ТАЭР). При заключении договоров на право пользования тарифом экономического развития (ТАЭР) с РЭК города Москвы для ГУП «Жилищник-1» были утверждены энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов.

ГУП «Жилищник-1» согласованы мероприятия по модернизации освещения мест общего пользования в 2010 году на подведомственном жилищном фонде.  Предусмотрена замена 1035 светильников, что позволит сэкономить 87,423 тысяч киловатт часов или 10,75 тонн условного топлива в год. Планируемая сумма затрат на проведение данных работ составит 300 тысяч рублей.  На сегодняшний день заменено 1100 светильников. Это дало экономию 97,9 тысяч кВт/ч или 10,82 тонны условного топлива.

По состоянию на 1 ноября 2010 года объем консолидированных средств, образовавшихся в результате применения тарифа экономического развития, составил: 969 тысяч 780 рублей.

Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках заключенных энергосервисных контрактов.

1. В первом квартале 2010 года ГБУ «Жилищник» был разработан проект энергосервисного договора на внедрение энергосберегающих мероприятий, предусматривающий внебюджетное финансирование.

01 июня 2010 года ГУП «Жилищник-1» заключен контракт с энергосервисной компанией ООО «ПЕРЭСКО» (ООО «Первая энергосервисная компания) на проведение работ по установке альтернативного источника электроэнергии на основе фотоэлектрических преобразователей «Светен» и модернизации освещения мест общего пользования (подъезды, лестничные марши, приквартирные холлы) с применением светодиодных светильников и датчиков движения на общую сумму 12 262 819 рублей по четырем жилым строениям: проезд Шокальского, д.2,    ул. Россошанская, д.5, корп. 3, ул. Маршала Федоренко, д.14, корп.3 и корп.4.	Финансирование работ по договору предусмотрено за счет средств энергосервисной компании и за счет средств Тарифа экономического развития.	Экономия электроэнергии на указанных объектах составит за 1 год 583 тысячи 132 киловатт часов в год или 71,73 тонны условного топлива.

По состоянию на 1 ноября 2010 года экономия электроэнергии составила 11 тысяч 958 киловатт часов или 1,47 тонн условного топлива

2. 01 июня 2010 года ГУП «Жилищник-1» заключен энергосервисный контракт с ЗАО «Союзводотепло» на проведение работ по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии по 16 жилым строениям :

- ул. Маршала Неделина, д.30, корп.3;

- ул. народного ополчения, д.42, корп.2;

- 7-я ул. текстильщиков, д.3;

- ул. Нижняя первомайская, д.62;

- ул. Авиаторов, д.7;

- Аминьевское шоссе, д.13;

- Аминьевское шоссе, д.15;

- Аминьевское шоссе, д.17;

- Варшавское шоссе, д.77, корп.2;

- ул. Пермская, д.9;

- ул. Профсоюзная, д.73;

- ул. Радио, д.10 (УУТЭ на ЦТП и ОДПУ после ЦТП);

- ул. Большая Очаковская, д.37;

- Ярославское шоссе, д.116, корп.1;

- ул. Николая Химушина, д.9, корп.1;

- Юрловский пер., д.27Б.

Экономический эффект составит 1520,6 Гкал или 225,8 тонн условного топлива  в год.

По состоянию на 1 ноября 2010 года экономия энергоресурсов составила 649,7 Гкал или 92,90 тонн условного топлива.

3. 20 июля 2010 года ГУП «Жилищник-1» заключен энергосервисный контракт с ЗАО «Н2О Технология» на проведение работ по сокращению бытового потребления воды путем установки водосберегающей сантехнической арматуры в 20 общежитиях на сумму 9  560 825 рублей со сроком окупаемости 12 месяцев (1 год).

Экономический эффект составит 64 455,3 м3 или 6,5 тонн условного топлива  в год.

По состоянию на 1 ноября 2010 года экономия энергоресурсов составила 6 742 м3 или 80,2 тонны условного топлива

Кроме того, в стадии проработки находятся еще три энергосервисных проекта:

1. Энергосервисный контракт с ЗАО «Союзводотепло» на проведение работ по модернизации и  устройству АУУ (автоматизированных узлов управления) на системе тепловодоснабжения в 17 домах на общую сумму 18  450 000 рублей  со сроком окупаемости 36 месяцев (3 года).

Прогнозируемый экономический эффект составит 11 352,96 Гкал или 1623,5 тонн условного топлива  в год.

2. Энергосервисный контракт с ЗАО «Н2О Технология» на проведение работ по установке водосберегающей сантехнической арматуры в 20 строениях специализированного жилищного фонда на сумму 9 428 914 рублей. Ориентировочный срок окупаемости 12 месяцев.

Прогнозируемая величина экономии воды составит 64 тысячи 455 кубических метров или 6,5 тонны условного топлива в год.

3. Энергосервисный контракт с МГУП «Мослифт» на проведение работ по внедрению ЧРП (частотно-регулируемых приводов) на 6 лифтах на сумму 616 056 рублей. Ориентировочный срок окупаемости 44 месяцев.

Прогнозируемая величина экономии воды составит 42 860 Квт/ч или 5,27 тонн условного топлива в год.