**ИНФОРМАЦИЯ**

**О количестве случаев привлечения УК ООО «КОР» к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Постановление | Адрес | Мероприятия (работы), предписанные для выполнения | Выполнение |
| 1. | 03-1003/16 от 31.05.2016 (юр.лицо) | 1.Ул. Чичерина д. 8 к. 2 | 1. Неисправность фотоэлемента дверей кабины пассажирского лифта в под. 3. | Выполнено |
| 2. | 03-1004/16 от 31.05.2016 (физ.лицо) | 1.Ул. Чичерина д. 8 к. 2 | 1. Неисправность фотоэлемента дверей кабины пассажирского лифта в под. 3. | Выполнено |
| 3. | 03-1140/16 от 07.06.2016 (юр.лицо) | 1.Чукотский пр. д. 2 | 1. Отсутствуют уплотняющие прокладки на вх. двери под. 2.  2. Отсутствуют запирающие устройства на поэтажных электрощитках в под. 2. | Выполнено |
| 4. | 03-1139/16 от 07.06.2016 (физ.лицо) | 1.Чукотский пр. д. 2 | 1. Отсутствуют уплотняющие прокладки на вх. двери под. 2.  2. Отсутствуют запирающие устройства на поэтажных электрощитках в под. 2. | Выполнено |
| 5. | 03-1485/16 от 12.06.2016 (юр.лицо) | 1.Ул. Чичерина д. 6 | 1. Неисправность фотоэлемента дверей кабины пассажирского лифта в под. 1. | Выполнено |
| 6. | 03-1486/16 от 12.06.2016 (физ.лицо) | 1.Ул. Чичерина д. 6 | 1. Неисправность фотоэлемента дверей кабины пассажирского лифта в под. 1. | Выполнено |
| 7. | 03-2102/16 от 27.09.2016 (юр.лицо) | 1.Ул. Енисейская д. 17 к. 3 | 1. Неисправность осветительных приборов в кабинах лифтов. | Выполнено |