**ИНФОРМАЦИЯ**

**О количестве случаев привлечения УК ООО «КОР» к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Постановление | Адрес | Мероприятия (работы), предписанные для выполнения | Выполнение |
| 1. | 03-119/17 от 24.01.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 13 к. 1 | 1. Наличие снега и наледи на кровле. | Выполнено |
| 2. | 03-120/17 от 24.01.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 13 к. 1 | 1. Наличие снега и наледи на кровле. | Выполнено |
| 3. | 03-209/17 от 07.02.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Ленская д. 23 | 1. Неплотное примыкание двери входа в подъезд. | Выполнено |
| 4. | 03-212/17 от 07.02.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Ленская д. 23 | 1. Неплотное примыкание двери входа в подъезд. | Выполнено |
| 5. | 03-735/17 от 23.05.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Чичерина д. 6 | 1. Неудовлетворительное состояние окрасочного слоя. | Выполнено |
| 6. | 03-736/17 от 23.05.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Чичерина д. 6 | 1. Неудовлетворительное состояние окрасочного слоя. | Выполнено |
| 7. | 03-1147/17 от 27.06.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 17 к. 1 | 1. Не прокрашены стены на лестничной клетке за почтовыми ящиками. | Выполнено |
| 8. | 03-1148/17 от 27.06.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 17 к. 1 | 1. Не прокрашены стены на лестничной клетке за почтовыми ящиками. | Выполнено |
| 9. | 03-1551/17 от 05.09.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Менжинского д. 23 к. 2  2. Ул. Ленская д. 28 | 1. Замусоренность подвала, кровли.  2. Повреждение теплоизоляции на трубопроводе ГВС в подвале. | Выполнено |
| 10. | 03-1552/17 от 05.09.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Менжинского д. 23 к. 2  2. Ул. Ленская д. 28 | 1. Замусоренность подвала, кровли.  2. Повреждение теплоизоляции на трубопроводе ГВС в подвале. | Выполнено |
| 11. | 03-1928/17 от 03.10.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 13 к. 1, к.2. | 1. Неисправность утеплительного слоя.  2. Неисправность слуховых окон на чердаке.  3. Не выполнено утепление люков выходов на чердак дома. | Выполнено |
| 12. | 03-1929/17 от 03.10.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 13 к. 1, к.2. | 1. Неисправность утеплительного слоя.  2. Неисправность слуховых окон на чердаке.  3. Не выполнено утепление люков выходов на чердак дома. | Выполнено |
| 13. | 03-2116/17 от 14.11.2017 (юр.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 15 2. Ул. Енисейская д. 13 к. 2, 3. Олонецкий пр. д. 4 | 1. Неисправность осветительного прибора, оконного заполнения. 2. Неисправность доводчика. 3. Неисправность ковша мусоропровода, доводчика на входной двери. | Выполнено |
| 14. | 03-2117/17 от 14.11.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 15 2. Ул. Енисейская д. 13 к. 2, 3. Олонецкий пр. д. 4 | 1. Неисправность осветительного прибора, оконного заполнения. 2. Неисправность доводчика. 3. Неисправность ковша мусоропровода, доводчика на входной двери. | Выполнено |
| 15. | 03-2443/17 от 26.12.2017 (физ.лицо) | 1. Ул. Енисейская д. 17 к. 2 | 1. Отсутствует освещение на лестничной клетке. | Выполнено |